ПЕРЕЧЕНЬ

исходных данных, необходимых для подготовки

технико-коммерческого предложения по очистке (обработке) воды

на _______________________________________________________________

(наименование объекта)

Сведения об объекте

Местонахождение объекта: регион ___________________________________________________________________

населенный пункт _________________________________________________________________________________

подробный адрес __________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

□Объект существующий

□Объект проектируемый

Краткая характеристика объекта ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расходы воды:

средний суточный                ______________ м3/сут,

максимальный суточный     ______________ м3/сут,

максимальный часовой        ______________ м3/час,

максимальный секундный  ______________ л/с;

минимальный часовой        ______________ м3/час

Химический и бактериологический анализ исходной воды: по возможности максимально подробно заполните «Перечень показателей качества воды», или приложите протокол анализа отдельным файлом

Требуемые параметры очищенной воды (укажите полное название нормативного документа)_____________________

Режим работы/сменность__________________________________________________________

Режим водоразбора    □ непрерывный      □ периодический

Длительность работы системы в пиковом режиме _____________________________________

Давление воды (максимальное/ минимальное) на входе системы очистки при соответствующем её расходе                     Р mах               МПа при расходе          м3/ч, Р мin           МПа при расходе              м3/ч

Минимальная и максимальная температура воды на входе системы очистки воды tmax_______oC, tmin_______oC

Размер трубопроводов Dу на входе и выходе системы очистки воды: вход______мм, выход_______мм.

Материал, из которого изготовлена система трубопроводов подачи воды__________________

Протяжённость трубопровода______________________________________________________

Электропитание (напряжение, мощность, кол-во фаз) ____________________________________

Характеристика водоисточника

городское водоснабжение     □

местный водопровод              □

скважина                                 □ _______(м)

Дебет источника воды ____________________________________________________________

Наличие накопителя воды _________________________________________________________

Наличие повысительного насоса ___________________________________________________

Наличие дренажа (канализации)_________________________диаметр канализационных труб                 мм

Схема подводки воды в помещение (приложите)

Информация о перебоях:

с электроснабжением _____________________________________________________

с водоснабжением _______________________________________________________

с давлением воды в сети __________________________________________________

Размеры помещения (или помещений), где будет установлена система очистки воды

Длина___________м, ширина______________м, высота________________м

Минимальная и максимальная температура окружающей среды в течение года на месте установки системы очистки воды: Tmax_________oC, Tmin______________oC.

Размеры дверей, проёмов, окон помещения, где будет установлена система очистки воды (имеется в виду возможность транспортировки оборудования в помещение): ширина___________м, высота_______________м.

Перечень показателей качества воды

| Показатели | Ед.изм. | Измеренное значение |
| --- | --- | --- |
| Температура | °С |  |
| Запах | баллы |  |
| Привкус | баллы |  |
| Цветность | градусы |  |
| Мутность по каолину или по формазину | ЕМФ или мг/л |  |
| Водородный показатель | Единицы рН |  |
| Общая минерализация | мг/л |  |
| Сухой остаток | мг/л |  |
| Электропроводимость | мкСм/см |  |
| Жесткость общая | °Ж |  |
| Окисляемость перманганатная | мгO2/л |  |
| ХПК | мгO2/л |  |
| Щелочность общая | мг-экв/л |  |
| Нефтепродукты, суммарно | мг/л |  |
| Поверхностно-активные вещества (ПАВ) | мг/л |  |
| Фенольный индекс | мг/л |  |
| Железо (Feобщ/Fe2+) | мг/л |  |
| Марганец (суммарно) | мг/л |  |
| Алюминий | мг/л |  |
| Натрий | мг/л |  |
| Фосфаты | мг/л |  |
| Сульфаты | мг/л |  |
| Хлориды | мг/л |  |
| Фториды | мг/л |  |
| Гидрокарбонаты | мг/л |  |
| Азот аммонийный | мг/л |  |
| Нитраты | мг/л |  |
| Нитриты | мг/л |  |
| Силикаты | мг/л |  |
| Хлор остаточный свободный | мг/л |  |
| Хлор остаточный связанный | мг/л |  |
| Сероводород | мг/л |  |
| Микробиологические показатели: |  |  |
| Общее микробное число (ОМЧ) | КОЕ/1мл |  |
| Общие колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100мл |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) | КОЕ/100мл |  |

Наименование организации ________________________________________________________

Контактное лицо (должность) ______________________________________________________

Тел/факс ___________________________________ E.mail: ______________________________